中华女子学院更换食堂燃气管道和安装燃气报警

设备采购项目遴选公告

一、项目概述

- 1、项目内容：中华女子学院更换食堂燃气管道和安装燃气报警设备。

- 2、项目地点：中华女子学院

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行项目需求文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），供应商必须为《北京燃气工程建设合格施工企业名录》内单位。本项目不接受供应商以联合体方式参加遴选。

三、遴选方式和要求

- 供应商以书面密封形式将遴选文件送至中华女子学院，遴选文件应包括：报价一览表（费用报价及构成说明）、经国家工商机关批准并在有效期内的营业执照副本复印件、报价人认为有利于评审的其他资料（如业绩证明、工作方案及实施计划等）。

- 本项目预算为50万元，超过预算的遴选文件将被作为无效文件。遴选文件送达时间晚于截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的遴选文件恕不接受。遴选文件正副本共一式两份，双面打印，封套写清项目名称及公司名称等信息并加盖公章。

- 接收遴选文件截止时间：2018年1月17日16时前（北京时间）

- 接收遴选文件地点：中华女子学院教学图书综合楼1011室。

四、联系方式

- 电　话：（010）84659195

- 地 址：北京市朝阳区育慧东路1号     邮政编码：100101

五、更换食堂燃气管道和安装燃气报警器服务标准

1、供应商服务标准：本项目的材料、设备、必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如各标准及规范要求有出入则以较严格者为准。同时供应商须在15个工作日内将该项目验收合格相关文件交与甲方。

2、付款方式：合同签订后5个工作日内支付30%款项，项目完工验收合格取得相关合格文件后支付40%款项，余款30%作为质量保证金，一年质保期满后付清。

六、清单

1、施工清单详附件1。

2、报价须包括所有相关费用，发票须开具增值税专用发票。报价一览表详附件2。

附件1：更换食堂燃气管道和安装燃气报警设备清单（具体详清单列表）

- 由于燃气管道老化，存在安全隐患，并实施更换管道，按

照燃气公司规定更换管道、加装燃气报警器、紧急切断阀、防爆风机、主机联动系统。

2、一层

平行无缝钢管数量65米分别为规格DN60及DN80，燃气设备共计22台，平行管与设备连接管为数量70米规格DN40。

3、二层

平行无缝钢管数量63米分别为规格DN60及DN80，燃气设备16台，平行管与设备连接管为数量64米规格DN40。

4、三层

平行无缝钢管数量95米分别为规格DN60及DN80，燃气设备16台，平行管与设备连接管为数量95米规格DN40。

5、忻杰专用燃气阀门数量50个规格DN40。

更换食堂燃气管道和安装燃气报警设备清单列表

| 序号 | 位置 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 设备参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层 | 平行无缝钢管 | DN60 | 65 | 米 | 燃气管道 专用钢管（附产品合格证） |
| 2 |  | 平行无缝钢管 | DN80 | 65 | 米 | 同上 |
| 3 |  | 平型管与设备连接管 | DN40 | 70 | 米 | 同上 |
| 4 |  | 燃气报警器 | PT2000p | 13 | 台 |  |
| 5 |  | 紧急切断阀 | jj-80zc | 3 | 台 |  |
| 6 |  | 防爆风机 | 850 | 3 | 台 |  |
| 7 |  | 主机联动系统 | Pk3000 | 3 | 台 |  |
| 8 | 二层 | 平行无缝钢管 | DN60 | 63 | 米 | 燃气管道 专用钢管（附产品合格证） |
| 9 |  | 平行无缝钢管 | DN80 | 63 | 米 | 同上 |
| 10 |  | 平型管与设备连接管 | DN40 | 64 | 米 | 同上 |
| 11 |  | 燃气报警器 | Pt2000p | 13 | 台 |  |
| 12 |  | 主机联动系统 | Pk3000 | 3 | 台 |  |
| 13 | 三层 | 平行无缝钢管 | DN60 | 95 | 米 | 燃气管道 专用钢管（附产品合格证） |
| 14 |  | 平行无缝钢管 | DN80 | 95 | 米 | 同上 |
| 15 |  | 平型管与设备连接管 | DN40 | 95 | 米 | 同上 |
| 16 |  | 燃气报警器 | PT2000p | 13 | 台 |  |
| 17 |  | 主机联动系统 | Pk3000 | 3 | 台 |  |
| 18 | 一层、二层、三层 | 燃气阀门 | DN40 | 50 | 个 | 忻杰专用 |
| 19 | 一层、二层、三层 | 项目检测（技术服务） |  |  |  | 供应商负责配合协调燃气公司进场并配合检测 |
| 20 | 一层、二层、三层 | 全部施工安装费 |  | 1 | 项 | 须包含所有与更换燃气管道相关的既有设备拆除、清运、新设备进行安装到位 |

附件2：

报价一览表

项目名称：中华女子学院更换食堂燃气管道和安装燃气报警器采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                               ￥

报价有效期限：           (日历) 日

质保期：           年

联系人：                           联系电话：

报价清单：

| 序号 | 位置 | 设备 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 设备参数说明 | 价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价时将1~20 逐项列出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

以上报价包含全部相关费用。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

报价人盖章：

年    月    日