中华女子学院北校区实验室强、弱电布线等项目

采购需求

- 项目概述

- 1、项目内容：中华女子学院北校区实验室强、弱电布线等项目。

- 2、施工地点：中华女子学院

- 报价人必须符合的条件

- 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行项目需求文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

- 1、报价人应具有计算机信息系统集成资质三级（含）以上资质。

- 2、本项目不接受报价人以联合体方式参加报价。

- 报价方式和要求

- 报价人以书面形式将报价文件送至中华女子学院，，报价文件应包括：报价一览表、在有效期内的计算机信息系统集成资质三级（含）以上资质复印件、经国家工商机关年检并在有效期内的营业执照副本复印件、报价人认为有利于评审的其他资料。

- 地点：中华女子学院教学图书综合楼1011室。

- 联系方式

- 电　话：（010）84659195（传真）

- 地 址：北京市朝阳区育慧东路1号     邮政编码：100101

- 详细需求

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门牌 |  | 材质：亚克力 规格根据实际尺寸测量（约100厘米x50厘米） | 1 | 个 |
| 2 | 挂钩 |  | 强力粘钩 | 75 | 个 |
| 3 | 理线架 |  | amp理线架 | 2 | 个 |
| 4 | 机柜 | 图腾WM6418 | 600mm宽*901高*450mm深 容量：18U 材料及工艺： 采用SPCC优质冷轧钢板制作，厚度：方孔条≥2.0mm，安装梁≥1.5mm，其它≥1.2mm 门及门锁： 钢化玻璃前门 表面处理： 方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 标准： 符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491； PART1、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 | 1 | 个 |
| 5 | kvm切换器 | aten CS72U | 桌上型KVM多电脑切换器 | 1 | 台 |
| 6 | 耳机 | 飞利浦SHM3550 /97耳麦 | 类型 耳麦 佩戴方式 头戴式 颜色 黑色 接口类型 3.5mm 线长 1.8 米 线型 双边等长线 音频接口 双3.5mm音频接口 频响范围 20－20000 Hz 阻抗≥32ohm 灵敏度≥98 | 76 | 个 |
| 7 | 移动硬盘 | WDBY8L0020BBL-PESN | 硬盘尺寸 2.5英寸 容量 2TB 外部输出接口 USB 3.0 指示灯 有 加密功能 有 | 10 | 个 |
| 8 | 稳压电源 | 伏尔沃德SVC-20 | 三相交流稳压电源 输出电压： 380V±1% 输入电压范围：304～456 频率： 50-60HZ 相电流输出额定电流： ≥31.8A | 1 | 台 |
| 9 | 多媒体讲台 | 万讯 | 操作台 外观尺寸：1750×730×990mm，冷轧钢板厚度：1.5-2.0mm，无柜门、无滑轨、喷塑处理，工艺精湛、外形美观，具有漏电保护功能、经过防磁处理，左侧可容纳两台清华同方超炫2600工作站。 中控 具备以太网通讯功能，支持TCP/IP、UDP等协议，完全兼容校园网络，可跨网段。配备总控软件，可实现对多个控制场所的统一集中化管理。按键功能可现场自定义。3路VGA输入，2路VGA输出；5路音频输入，3.5mm立体声接口，2路音频输出；3路视频输入，2路输出；1路投影机电源管理，1路功放电源管理，1路其他设备电源管理，1路屏幕电源控制；1路门锁开关控制，1路计算机开关控制；4路I/O；4路RS232/IR投影机控制；1路10MB/100MB自适应以太网通讯接口；具备防网络ARP欺骗功能；1路声光报警器RJ45接口；扩展功能具备可接入防盗报警器功能。 功放 集成蓝牙无线接收模组，可连接蓝牙无线麦克 额定功率：200W×2 阻抗：8Ω 输入灵敏度：≤500mV 输出电平：300mV 总谐波失真：≤0.05%信噪比：≥80dB分离度：≥65dB 频率响应：20~20KHz(+/-5dB) 音箱（2只） 额定功率(W)：180 阻抗(Ω)：8 灵敏度(dB)：94 最大声压级(dB)：117 频响(Hz)：60-18K 箱体材料：ABS工程塑料 含吊架 鹅颈话筒 换能方式：电容式 指向性：心型指向 频率响应：20Hz-18KHz 输出阻抗≥75Ω 灵敏度：-40dB±2dB 供电电压：DC3V（两节7号电池） 有效适音距离≥45cm 咪管长度≥400mm 咪线长度、配置：8米单芯、卡龙母+四段式3.5mm接头 电池连续使用时间：24小时（7号电池） | 1 | 个 |
| 10 | 防盗门 | 日上 | 类型： 防盗门 通风门 开启方式： 平开 材质： 优质冷轧钢 工艺特点： 转印 喷塑 尺寸： 根据实际尺寸定制 其他： 70和52mm的门扇厚度、防盗、保温、环保、新型表面工艺。 宽143cm高267cm | 1 | 扇 |
| 11 | 配电箱及空开 |  | 配电箱带锁 空开一路总控，15路分控，带漏电保护 含机械式定时器 | 1 | 套 |
| 12 | 全钢板基陶瓷防静电地板 |  | 地板参数要求： 全部采用全钢板基陶瓷防静电地板； 全钢板基，采用600×600×10mm防静电陶瓷地砖作为面层； 中间部分采用全钢地板基础，防水、防火、防静电； 板的四周用导电胶条封边，整板的厚度为40mm； 防火性能达到A级标准； 支座、托架、支架均为全钢组件，表面经镀锌防腐处理； 门边用不锈钢扣板； 铺设铜带； 铺设场地要求： 防静电地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行； 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘； 防静电地板下可使用空间，布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装防静电地板前施工完毕； 大型重设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同防静电地板上表面完成高度一致； 施工现场备有220V/50HZ电源。 | 110 | ㎡ |
| 13 | 强电布线 |  | 线管入盒端头长度不小于5mm，并用锁母锁紧。 所有管内穿线，禁止管内有接头，管内所有电线横截面积不超过管截面的40%。 普通线路为4平方毫米塑铜BV线，空调插座线路为4平方毫米塑铜BV线。 10A及以上插座必须从配电箱单独压闸下线，不许串联和并联。 线管材质为钢管 | 42 | 点 |
| 14 | 接线板 | 公牛 | 输出插孔类型： 三极10A国际孔 孔位：4个 插头类型： 国标三脚 联线长度： ≥3米 最大电流：10A 承载功率：2500W 外壳材料：合金工程塑料 | 42 | 个 |
| 15 | 弱电布线 |  | 网线及水晶头符合超五类标准，各种线管入盒端头长度不小于5mm，并用锁母锁紧； 管内弱电线只单独走线，线路配线时，弱电线与强电并行，保证大于等于15mm间距，并加铺铜带； 机房内的水平缆线、主干缆线应全程保持平整，每根缆线之间不应交叉，缆线在弯角处应保持顺势转弯，不可散乱； 每根线缆两端（配线柜端和终端出口端）都要有相同的、牢固的、字迹清楚的、统一的编号（编号标签统一打印，避免字迹不清楚和手写难以辨认的问题）； 布线时遇到阻力较大时拉不动，注意不要用力过猛，防止线缆芯线拉断。应先找出故障原因，并予以排除； 布线缆时从配线柜至终端出口，线缆中间任何地方均不得剪断和接续，中间不能有断点，必须一根线敷设到位； 线材要求选用安普品牌。 | 79 | 套 |
| 16 | 墙面修补 |  | 拆除木包围约50㎡ 拆除原有木门和防盗门； 封上木门（双面）； 铲除原墙面或墙面找平 刮腻子找平、打磨刷漆 涂刷界面剂一遍封底，批刮耐水腻子3遍，打磨平整 涂刷三遍涂料，一遍底漆，两遍面漆 内墙底漆：立邦全能净味底漆 面漆：立邦净味抗污防霉内墙乳胶漆涂料 墙面面积约160㎡ | 1 | 套 |
|  | 强电布线和弱电布线要求五年（含）以上质保，其余货物质保时间随产品。 |  |  |  |  |

- 报价一览表

项目名称：中华女子学院北校区实验室强、弱电布线等项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                                    ￥

报价有效期限：           (日历) 日

供货时间：通知供货之日起          （日历）日内送货安装到位

强弱电布线质量保证期：           年

联系人：                              联系电话：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门牌 |  | 1个 |  |  |
| 2 | 挂钩 |  | 75个 |  |  |
| 3 | 理线架 |  | 2个 |  |  |
| 4 | 机柜 | 图腾WM6418 | 1个 |  |  |
| 5 | kvm切换器 | aten CS72U | 1台 |  |  |
| 6 | 耳机 | 飞利浦SHM3550 /97耳麦 | 76个 |  |  |
| 7 | 移动硬盘 | WDBY8L0020BBL-PESN | 10个 |  |  |
| 8 | 稳压电源 | 伏尔沃德SVC-20 | 1台 |  |  |
| 9 | 多媒体讲台 | 万讯 | 1个 |  |  |
| 10 | 防盗门 | 日上 | 1扇 |  |  |
| 11 | 配电箱及空开 |  | 1套 |  |  |
| 12 | 全钢板基陶瓷防静电地板 |  | 110㎡ |  |  |
| 13 | 强电布线 |  | 42点 |  |  |
| 14 | 接线板 | 公牛 | 42个 |  |  |
| 15 | 弱电布线 |  | 79套 |  |  |
| 16 | 墙面修补 |  | 1套 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

分项报价：

以上报价包含送货、安装、调试、税费等费用。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

报价人盖章：

年    月    日