中华女子学院教图楼车库出入口自动门

采购项目遴选公告

一、项目概述

1、项目名称：中华女子学院教图楼车库出入口自动门采购项目

- 2、项目地点：中华女子学院（北京市朝阳区育慧东路1号）

- 3、项目需求：教图楼车库出入口自动门，需求详见附件1。

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行遴选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3、本项目拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加（截止时间为本项目遴选公告日期）。

三、遴选方式和要求

- 遴选文件应包括但不限于以下内容（均须加盖单位公章）：

- 1、营业执照副本复印件；

- 2、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

- 3、报价一览表（格式详见附件2）；

- 4、近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式详见附件3）；

5、社会保障资金缴纳记录复印件（近半年内任意一个月）；

6、缴纳税收的完税证明复印件（近半年内任意一个月）；

7、《现场踏勘企业登记表》复印件；

8、2019年1月1日至今，类似本项目“车库出入口自动门”业绩证明文件（合同关键页复印件可认定为有效证明文件，最多5份）；

9、拟投入本项目的“车库出入口自动门”详细介绍（须包括但不限于产品品牌、型号、技术指标等）；

10、服务方案（如运输、工期、安装方案、疫情防控管理措施等）；

11、售后服务方案（如质保期、售后响应时间、现场处理时间等）；

- 12、供应商认为有利于评审的其他资料。

- 本项目预算共为29.5万元，超过预算或未提供上述1-7项内容或未密封及装订的遴选文件将被作为无效文件。遴选文件未办理书面登记手续，或送达时间晚于截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话、邮寄等方式递交的遴选文件恕不接受。遴选文件正副本共一式3份，正本1份，副本2份，须装订成册，密封完整，封套写清“【项目名称】遴选文件”及公司名称、联系人等信息并加贴封条，在封口处加盖单位公章。

- 接收遴选文件时间：2021年11月17日14:30至16:00。

- 接收遴选文件地点：中华女子学院南门。

四、踏勘集合时间及要求

- 踏勘人须14天内未出京且持行程绿码、健康宝绿码、完成两针新冠疫苗接种证明、48小时内核酸检测阴性证明，进校参与踏勘。请有意向参与的供应商在2021年11月11日12：00前，以电子邮件形式将踏勘意向表发送至0114020@cwu.edu.cn，邮件名称为“公司名称-项目名称踏勘意向表-联系人-联系方式”，格式及内容详见附件4。未在截止时间前将踏勘意向表发送至指定邮箱的供应商无法进入校园踏勘，未踏勘的供应商无法参与后续遴选环节。

- 踏勘集合时间：2021年11月12日10:00前

- 踏勘集合地点：中华女子学院南门。

- 踏勘要求：踏勘人现场提交加盖公章的附件4原件、法定代表人授权委托书原件及法定代表人、被授权人身份证复印件，并接受现场核验。以上资料踏勘当日审核合格后，留存学校备查，供应商现场填写《现场踏勘企业登记表》并将复印件作为后续提交遴选文件的内容。

五、付款方式

签定合同后10个工作日内，支付50%合同金额；验收合格后，供应商开具增值税专用发票，学校于30日历日内支付剩余款项。

六、联系方式

- 电话：（010）84659621     地址：北京市朝阳区育慧东路1号

七、其它内容详附件：

- 附件1：中华女子学院教图楼车库出入口自动门采购项目需求

- 附件2：报价一览表

附件3：近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

附件4：踏勘意向表

附件1：

中华女子学院教图楼车库出入口自动门采购项目需求

项目概况：

中华女子学院地下车库出入口现为敞开式，不具备保温、阻风、防污染等功能，拟采购并安装一樘硬质速通门。

一、项目需求

1.设备尺寸：净高度2.5米，净宽度7米（具体以实际施工测量为准）。

2.采购数量：1樘

3.具体指标要求：必须满足以下所有指标基本要求。

(1)开关功能：根据实际需求，速通门需保持一天开关多次无故障，开启速度控制在1.2 M/S—2.3M/S之间且速度可调，关闭速度不低于0.6M/S。

(2)抗风强度：抗风性能为3.5kPa，达国标6级；即抗风等级12级。（120km/h）

(3)门体及框体材料：门体采用铝合金保温材料，门板总厚度≧80mm。截面设计为断桥隔热结构，具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特点，抗风等级≤12级。需具有很好的密封性，保温性及隔音性。门体在关闭状态下，保温性能至少K=0.69W/（㎡•K）框体采用环保钢镀锌板，可适应各种外部环境。

(4)安全控制功能：①当电机驱动线接错时，门体在限位位置停止动作；②停电手动操作后，直接上电就可复位工作；③电机具有过载、过流保护功能。

(5)应急控制功能：①具备光幕安全保护，门下方有障碍物时，保持开启状态；②当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降；③具备底部安全保护功能，当物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时能够迅速反弹在最高位，有效的保护下方物体或行人避免事故。

二、工期要求：

合同签订后30日，完成安装调试，验收。

三、产品保修及售后：

终身维护。质保期不低于一年，质保期内免费上门服务及维修，质保期后维修只收取元器件成本费，免收人工费、服务费等。售后响应时间2小时以内，现场处理问题不超过24小时。

附件2：

报价一览表

项目名称：中华女子学院教图楼车库出入口自动门采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                             ￥         元

报价有效期限：90 (日历) 日

联系人：                           联系电话：

报价清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中华女子学院教图楼车库出入口自动门采购项目 | 1个 |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：

1、以上报价包含所有设备费、人工费、安装费、材料费、税金等，不再另行收费。供应商须开具增值税专用发票。

2、我公司承诺，满足附件1《中华女子学院教图楼车库出入口自动门采购项目》中所有要求。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件3：

近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

- 1.我方承诺，我方信用记录中：

- 1）没有被列入失信被执行人；

- 2）没有被列入重大税收违法案件名单；

- 3) 没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效响应文件处理。

- 2.我方承诺参加本次采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效遴选响应文件处理。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件4：

踏勘意向表

我公司（单位名称）               委托授权（踏勘人姓名）      ，身份证号：                   ，手机号              作为我方的踏勘人参加中华女子学院教图楼车库出入口自动门采购项目踏勘。

| 一、踏勘人行程码截图（要求14天内未出京且行程码为绿码） | 二、踏勘人健康宝截图（要求“北京健康宝”显示未见异常） |
| --- | --- |
| 三、踏勘人“北京健康宝-核酸疫苗服务查询”界面的疫苗接种截图 | 四、踏勘人48小时内核酸检测阴性证明（“北京健康宝-核酸疫苗服务查询”界面的核酸检测截图） |
| 五、踏勘人身份证正反面复印件 |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

公司盖章：

日期：    年  月  日