## 表—06 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 金额（元）
[8 empty] | 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价
211教室电气工程
1 | 930704001001 | 散热器拆除 | 铸铁散热器整组拆除 | 片 | 36
2 | 930210008001 | 配线拆除 | 网线拆除 | m | 30
3 | 930211015002 | 荧光灯安装 | 1.安装300/300LED灯 2.部位：小屋 | 套 | 1
4 | 930204030001 | 照明开关安装 | 安装 跷板式暗开关 单控 单联 | 个 | 1
5 | 930204034001 | 小电器安装 | 安装五孔插座 | 个 | 5
6 | 930211025001 | 其它灯具安装 | 安全出口灯安装 | 套 | 2
7 | 930210003001 | 电气配管 | 1.暗敷设JDG管DN20； | m | 30
8 | 931001003001 | 剔(凿)槽 | 剔混凝土槽 管道公称直径(25mm) | m | 11.2
9 | 930210011001 | 电气配线 | 管内塑铜线BV2.5mm2 | m | 90
10 | 930907002001 | 双绞线缆敷设 | 管内穿网线（主材利旧） | m | 30
分部小计
411教室电气工程
11 | 930704001002 | 散热器拆除 | 铸铁散热器整组拆除 | 片 | 25
12 | 930801005001 | 空调器拆除 | 空调器拆除（5匹柜机） | 台 | 2
13 | 930204033001 | 小电器拆除 | 拆除 吊扇 | 个 | 2
14 | 930211013002 | 荧光灯拆除 | 1.LED日光灯拆除； 2.码放到指定地点 | 套 | 18
15 | 930210008002 | 配线拆除 | 网线拆除 | m | 30
16 | 911404001001 | 灯带(槽) | 安装LED灯带 | m | 36
17 | 930211012001 | 装饰灯安装 | LED造型灯 | 套 | 3
18 | 930211015003 | 荧光灯安装 | 600/600LED灯安装 | 套 | 3
19 | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 嵌入式筒灯 一火 | 套 | 14
20 | 930204030003 | 照明开关安装 | 安装 跷板式暗开关 单控 单联 | 个 | 2
21 | 930204030004 | 照明开关安装 | 安装 跷板式暗开关 单控 双联 | 个 | 1
22 | 930210003002 | 电气配管 | 1.暗敷设JDG管DN20； | m | 100
23 | 931001003002 | 剔(凿)槽 | 剔混凝土槽 管道公称直径(25mm) | m | 20
24 | 930210011002 | 电气配线 | 管内塑铜线BV2.5mm2 | m | 330
25 | 930211025002 | 其它灯具安装 | 安全出口灯安装 | 套 | 2
本页小计
表—06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价（元） |  | 金额（元）
[8 empty] | 合价 | 其中人工费 | 其中暂估价
26 | 930211015004 | 荧光灯安装 | LED长条灯1200*150 | 套 | 8
27 | 930211025003 | 其它灯具安装 | 轨道灯及滑轨安装 | 套 | 2
分部小计
411教室空调
28 | 930801009001 | 风机盘管拆除 | 风机盘管拆除 | 台 | 4
29 | 930801010001 | 风机盘管安装 | 风机盘管安装（主材利旧） | 台 | 4
30 | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | 1.镀锌钢管暗装25MM； 2.橡塑保温瓦30mm厚； 3.外缠玻璃布 | m | 6
31 | 930701002002 | 镀锌钢管安装 | 1.镀锌钢管暗装20MM； 2.橡塑保温瓦30mm厚； 3.外缠玻璃布 | m | 12
32 | 931001002001 | 支吊架制作、安装 | 支吊架制作、安装 | kg | 15
33 | 930802006001 | 其他类型风管制作、安装 | 镀锌通风管道（周长1600mm） | m2 | 5
34 | 930802006002 | 其他类型风管制作、安装 | 镀锌通风管道（周长2400mm） | m2 | 16
35 | 931001009001 | 通风管道保温层安装 | 橡塑板 板厚(30mm) | m2 | 26
36 | 930802007001 | 柔性软风管安装 | 矩形柔性软管安装 周长(1800mm以内) | 节 | 2
37 | 930802007002 | 柔性软风管安装 | 矩形柔性软管安装 周长(2400mm以内) | 节 | 2
38 | 930803008001 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装 | 铝合金百叶风口450*450 | 个 | 4
39 | 930804001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计
表—06

## 表—11 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 其中:社会保险费+住房公积金
1.1 | 其中:社会保险费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费+组织措施项目人工费
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
合 计
表—11