中华女子学院火灾自动报警系统升级改造

工程设计服务采购项目遴选公告

一、项目概述

- 1、项目名称：中华女子学院火灾自动报警系统升级改造工程设计服务采购项目

- 2、项目地点：中华女子学院指定地点

- 3、项目需求：火灾自动报警系统升级改造工程设计服务，详见附件1。

二、供应商必须符合的条件

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行遴选文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），并具有以下特定条件的：

1、本项目拒绝供应商以联合体方式参加遴选。

2、本项目拒绝具有控股关系母、子公司同时参加遴选。

3、本项目拒绝被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加（查询日期晚于本项目遴选公告日期）。

三、遴选方式和要求

- 遴选文件应包括但不限于以下内容（均须加盖单位公章）：

- 1、营业执照副本复印件；

- 2、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

- 3、报价一览表（格式详见附件2，不得随意更改）；

- 4、近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明（格式详见附件3，不得随意更改）；

- 5、社会保障资金缴纳记录复印件（近半年内任意一个月）；

- 6、缴纳税收的完税证明复印件（近半年内任意一个月）；

- 7、供应商具备建筑工程设计甲级资质、消防设施工程专项设计甲级资质的证明文件，设计负责人具备一级注册建筑师资格的证明文件；

- 8、《现场踏勘企业登记表》复印件；

- 9、负责本项目设计负责人及项目成员资料：

- （1）供应商拟派设计负责人及项目成员其它资料，设计负责人须具备一级注册建筑师资格（例如简历、一级注册建筑师任职资格证书、从业经历证明等）；

- （2）供应商与设计负责人及项目成员签订的处于合同存续期间的聘用合同；

- （3）供应商为拟派设计负责人及项目成员缴纳社会保险的证明文件（近半年内任意一个月）。

- 10、本项目工程设计服务方案（如设计周期、初步设计及编制初步设计概算所需时间）；

- 11、2019年1月1日至今，类似本项目“消防工程升级改造设计”业绩证明文件（合同关键页复印件可认定为有效证明文件，最多5份）；

12、报价人认为有利于评审的其他资料。

- 接收遴选文件截止时间：2022年10月12日15时-16时整（北京时间）

- 本项目预算共为25万元，超过预算或未提供上述1-8项内容或未密封及装订的遴选文件将被作为无效文件。遴选文件未办理书面登记手续，或送达时间晚于截止时间，或以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的遴选文件恕不接受。遴选文件正副本共一式3份，正本1份，副本2份，须装订成册，密封完整，封套写清“【项目名称】遴选文件”及公司名称、联系人等信息并加贴封条，在封口处加盖单位公章。

四、踏勘集合时间及要求

- 踏勘人须7天内未出京且持行程绿码、健康宝绿码、48小时内核酸检测阴性证明，进校参与踏勘。请有意向参与的供应商在2022年9月29日15：00前，以电子邮件形式将踏勘意向表（附件5）发送至2101005@cwu.edu.cn，邮件名称为“公司名称-项目名称踏勘意向表-联系人-联系方式”，格式及内容详见附件4。未在截止时间前将踏勘意向表发送至指定邮箱的供应商无法进入校园踏勘，未踏勘的供应商无法参与后续遴选环节。

- 踏勘集合时间：2022年9月30日10时前（北京时间）

- 踏勘集合地点：中华女子学院南门。

- 踏勘要求：供应商仅可委派1名代表参加，参加踏勘的供应商代表须携带本人身份证原件、加盖单位公章的《踏勘意向表》（附件5）原件，经我校工作人员核验身份及北京健康宝、核酸证明、行程码等后方可进入校园踏勘，现场填写《现场踏勘企业登记表》后交我校工作人员复印，并将《现场踏勘企业登记表》复印件作为后续提交遴选文件的内容。

- 供应商须按指定时间参与本项目集体踏勘，不接受单独踏勘。

五、付款方式

1.合同签订后发包人支付设计人合同价款的10%；

2.完成初步设计及初步设计概算编制后，发包人支付设计人合同价款的30%；

3.完成施工图设计文件后，发包人支付设计人合同价款的50%；

4.设计费结算最终以中直批复设计概算中的设计费为基准价，根据供应商报价的优惠幅度进行调整，竣工验收后，发包人付至设计结算价的100%。

六、其它内容详见附件

附件1：中华女子学院火灾自动报警系统升级改造工程设计服务采购项目需求

附件2：报价一览表（报价须包含所有相关费用）

附件3：近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

附件4：中华女子学院火灾自动报警系统升级改造工程设计任务书

附件5：踏勘意向表

附件1：

中华女子学院火灾自动报警系统升级改造

工程设计服务采购项目需求

项目投资估算：706万，其中工程费用约635万元。

改造内容：对教学图书综合楼、1号学生公寓、2号学生公寓、3号学生公寓、文体楼、礼堂、食堂、主楼、附属用房等学校所有建筑物的火灾自动报警系统按现行消防设计规范进行升级改造。包括但不限于原有系统的拆除、新设备选型、路由组织、设备设施安装等内容。详见设计任务书（附件4）。

设计服务内容：根据发包人工作进度安排完成该项目的初步设计、施工图设计文件，编制完成初步设计概算文件，协助发包人完成消防设计图纸的审查，做好该项目在施工过程中的施工现场配合，最终配合发包人完成该项目的消防验收。

提供文件要求：根据《工程勘察设计收费管理规定》中要求提供设计文件的标准份数。设计成果满足住房和城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》等最新规定。

附件2：

报价一览表

项目名称：中华女子学院火灾自动报警系统升级改造工程设计服务采购项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                             ￥         元

报价有效期限：90 (日历) 日

联系人：                           联系电话：

报价清单：

| 序号 | 服务项目 | 价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华女子学院火灾自动报警系统升级改造工程设计服务采购项目 |  |
|  | 总计 |  |

备注：

1、我公司承诺，完全满足附件1《中华女子学院火灾自动报警系统升级改造工程设计服务采购项目需求》中所有要求。

2、以上报价包含所有相关费用（设备费、服务费、运输费、人工费、税金等），不再另行收费；能开具合格发票。

法定代表人或被授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件3：

近3年内经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

- 我方承诺，我方信用记录中：

- 1）没有被列入失信被执行人；

- 2）没有被列入重大税收违法案件名单；

- 3) 没有被列入政府采购违法失信行为记录名单，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效响应文件处理。

- 我方承诺参加本次采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，否则，遴选小组可将我方的遴选响应文件按照无效遴选响应文件处理。

法定代表人或授权代表签字或盖章：

报价人盖章：

年    月    日

附件4：

设计任务书

一、工程概况

改造内容：对学校教学图书综合楼、1号学生公寓、2号学生公寓、3号学生公寓、文体楼、礼堂、食堂、主楼、附属用房等学校所有建筑物的火灾自动报警系统按现行消防设计规范进行升级改造，包括但不限于原有系统的拆除、新设备选型、路由组织、设备设施安装等内容。

特别说明：由于学校各建筑物建成年代较久，发包人只能提供纸质版竣工图纸，需要设计人按照竣工图结合现场实际情况进行设计（竣工图在现场踏勘时提供）。

二、项目定位

设计人结合发包人提供的原始资料，对学校所有建筑物的火灾自动报警系统进行升级改造，改造完成后该系统须完全满足消防工程现行规范要求。

三、设计依据

1.发包人给设计人的委托书

2.发包人提供的设计所需的相关基础资料

3.《建设工程设计文件编制深度规定》

4.消防工程现行相关设计标准规范

四、学校原建筑物基本情况及设计要求

1.原建筑物基本情况：详见后附表

2.设计要求：设计人根据消防现行设计规范，结合发包人提供的相关资料，对校园内所有建筑的消防报警及联动控制设备（烟感探测器、手动报警按钮、声光报警、消防广播、控制模块等）、消防管线等进行设计改造，对各建筑原有的火灾自动报警系统按需求进行升级，对系统不完善的部分进行设计完善，最终使学校所有建筑的火灾自动报警系统满足消防现行设计规范要求。

中华女子学院建筑物基本情况表

| 序号 | 建筑名称 | 建筑面积（㎡） |  |  | 层 数 |  | 结构 形式 | 开工日期 | 竣工日期 | 火灾自动报警系统 （现状） | 升级改造内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总建筑 面积 | 地上 面积 | 地下 面积 | 地上 | 地下 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号学生公寓 | 8650.00 | 7414.29 | 1235.71 | 6 | 1 | 砖 混 | 1993.12.03 | 1995.06 | 具有火灾自动报警系统，宿舍区域缺少感烟探测器，楼内缺少消防应急广播 | 原系统拆除升级，缺少设施部分设计完善 |
| 2 | 2号学生公寓 | 7571.16 | 6489.57 | 1081.59 | 6 | 1 | 砖 混 | 1997.03.01 | 1997.12.10 | 具有火灾自动报警系统，宿舍区域缺少感烟探测器，楼内缺少消防应急广播 | 原系统拆除升级，缺少设施部分设计完善 |
| 3 | 3号学生公寓 | 16577.00 | 14572.00 | 2005.00 | 13 | 1 | 剪力墙 | 2003.09.05 | 2004.08.10 | 具有火灾自动报警系统，楼内缺少火灾声光报警器，地下一层琴房区域缺少感烟探测器。 | 原系统拆除升级，缺少设施部分设计完善 |
| 4 | 主 楼 | 23312.00 | 19729.45 | 3582.55 | 6 | 1 | 框 架 | 1994.03.23 | 1995.10.30 | 具有火灾自动报警系统，楼内缺少火灾声光报警器 | 原系统拆除升级，缺少设施部分设计完善 |
| 5 | 食 堂 | 4039.95 | 4039.95 | 0.00 | 3 | / | 框 架 | 1994.04.21 | 1995.06.30 | 具有火灾自动报警系统，楼内缺少火灾声光报警器 | 原系统升级，缺少设施部分设计完善 |
| 6 | 礼 堂 | 2883.00 | 2258.00 | 625.00 | 2 | 1 | 框 架 | 1998.06.18 | 1999.01.18 | 具有火灾自动报警系统，楼内缺少火灾声光报警器 | 原系统升级，缺少设施部分设计完善 |
| 7 | 文体馆 | 6730.00 | 6730.00 | 0.00 | 5 | / | 框 架 | 2000.05.18 | 2001.09.19 | 具有火灾自动报警系统，楼内缺少火灾声光报警器 | 原系统升级，缺少设施部分设计完善 |
| 8 | 教学图书综合楼 | 35691.00 | 29109.00 | 6582.00 | 10 | 2 | 框 剪 | 2008.04.05 | 2011.01.14 | 具有火灾自动报警系统，楼内缺少火灾声光报警器 | 原系统拆除升级，缺少设施部分设计完善 |
| 9 | 食堂扩建 | 405.00 | 405.00 | 0.00 | 2 | / | 框 剪 | 2008.02.28 | 2008.06.27 | 具有火灾自动报警系统，楼内缺少火灾声光报警器 | 原系统拆除升级，缺少设施部分设计完善 |
| 10 | 大门及附属用房 | 200.80 | 200.80 | 0.00 | 1 | / | 框 剪 | 2009.07.28 | 2009.10.28 | 无 | 重新设计 |
| 11 | 东门保安室、小超市等附属用房 | / |  |  | 1 |  |  |  |  | 无 | 重新设计 |
|  | 合计 | 106059.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

踏勘意向表

我公司（单位名称）               委托授权（踏勘人姓名）      ，身份证号：                   ，手机号              ，家庭住址

，作为我方的踏勘人参加中华女子学院火灾自动报警系统升级改造工程设计服务采购项目踏勘。

| 一、踏勘人行程码截图（要求7天内未出京且行程码为绿码） | 二、踏勘人健康宝截图（要求“北京健康宝”显示未见异常） |
| --- | --- |
| 三、踏勘人48小时内核酸检测阴性证明（“北京健康宝-核酸疫苗服务查询”界面的核酸检测截图） |  |
| 四、进校条件排查承诺 根据北京市疫情防控工作要求，学校相关疫情防控措施的要求，申请入校时,应遵守如下防疫要求: （1）持72小时内核酸检测阴性证明； （2）近7日一直在京； （3）本人或共同居住人不存在发热等11种新冠肺炎相关症状； （4）本人或共同居住人与官方公布的确诊病例等风险轨迹没有时空交集； （5）居住地不属于中高风险地区、封控管控区域； （6）居住地不属于要求居家办公的区域； （7）居住地不属于政府从严从紧提级防控重点区域； （8）与中高风险因素没有关联的情况; （9）身体健康未出现其他异常； （10）本人严格遵循“点对点”出行要求，做好个人防护。 入校承诺人： |  |
| 五、踏勘人身份证正反面复印件 |  |

法定代表人或授权代表签字或盖章：

公司盖章：

日期：    年  月  日