中华女子学院计算机系网络、电力布线

购置项目采购需求

- 项目概述

- 1、采购内容：中华女子学院计算机系网络、电力布线。

- 2、本项目不分包。

- 3、交货地点：中华女子学院

- 报价人必须符合的条件

- 报价人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，且符合、承认并承诺履行项目需求文件各项规定的国内法人和其他组织（不包括在港澳台地区注册成立的法人和其它组织），本项目不接受报价人以联合体方式参加报价。

- 报价方式和要求

- 报价人以书面形式将报价一览表送至中华女子学院。

- 地点：中华女子学院教学图书综合楼1012室。

- 联系方式

- 电话：（010）84659195（传真）

- 地址：北京市朝阳区育慧东路1号     邮政编码：100101

六、货物需求及参数一览表

| 序号 | 品目 | 型号 | 数量 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络点 | 无 | 130点 | 无 |
| 2 | 电力布线点 | 无 | 220点 | 无 |
| 3 | 弱电布线材料 | 三堡（SANBAO）工程级六类无氧铜八芯双绞网线 | 10箱 | 性能达到1-250MHZ或更高带宽频率，同时满足高速1000Mbps以太网要求和应用标准方案对六类信道的要求；保证高速网络传输，同时向下支持兼容（包括三类、五类、超五类等布线产品）解决方案 |
| 4 | 强电布线材料 | 无 | 400米 | 380V强电电线 |

- 报价一览表

项目名称：中华女子学院计算机系网络、电力布线购置项目

报价人名称：

报价总额：（大写）                                    ￥

报价有效期限：           (日历) 日

供货时间：通知供货之日起          （日历）日内送货安装到位

免费售后服务期限：           年

联系人：                              联系电话：

分项报价：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络点 | 无 | 130点 |  |  |
| 2 | 电力布线点 | 无 | 220点 |  |  |
| 3 | 弱电布线材料 | 三堡（SANBAO）工程级六类无氧铜八芯双绞网线 | 10箱 |  |  |
| 4 | 强电布线材料 | 380V强电电线 | 400米 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

以上报价包含送货、安装、调试、税费等费用。

法定代表人或授权代表签字（或盖章）：

报价人盖章：

年    月    日